| MAGNITUD/ ENSAYOS | EQUIPOS EMPLEADOS | MARCA/ MÓDELO | CAMPO DE MEDIDA |  | RESOLUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | pHmetro | Crison / GLP 22 | 0 - 14 |  | 0.01 pH |
| pH | pHmetro | Crison / BASIC 20 | 0 - 14 |  | 0.01 pH |
| pH | pHmetro (Seseña) | Eutech/ pH700 | 0 - 14 |  | 0.01 pH |
| P/NP | Calibre de limite para roscas exteriores | S/M/ M6-6g | M 6 |  |  |
| P/NP | Tampones roscados | M6x1-6H M8x1.25-6H M10x1.5-6H M12x1.75-6H M14x2-6H M20x1.5-6H | M6x1-6H M8x1.25-6H M10x1.5-6H M12x1.75-6H M14x2-6H M20x1.5-6H |  |  |
| Adherencia | Rayador de corte | Lumaquin | Paso 1mm Paso 2 mm |  |  |
| Impacto | Impactómetro | Lumaquin/ ASTM-DIN | Peso: 0.9,1.02,1,2 Kg |  |  |
| Temperatura | Termometro digital | Testo/ 905-T1 | -50 a +350ºC |  | 0.1ºC |
| Peso | Balanza analítica | Cobos/ AY 220 | 0.0002 – 220 g |  | 0.0001 g |
| Peso | Balanza analítica (Seseña) | Radwag/ WTB 200 | 0.002 – 200 g |  | 0.001 g |
| Corrosión | Cámara de niebla salina | OMI/ N. SALI. |  |  |  |
| Presión | Manómetro analógico | Astrapool | 0 – 6 bar |  | 0.2 bar |
| Conductividad | Conductivímetro | Crison/ Basic 30 | 0.01µS/cm–199.9 mS/cm |  |  |
| Conductividad | Conductivímetro (Seseña) | Eutech/ Con 700 | 0µS/cm–200 mS/cm |  |  |
| Flexión | Mandril cónico | Lumaquin |  |  |  |
| Espesor de recubrimiento | Medidor de espesores | Elektro Physic/ Minitest 3100 | 0 – 1600 µm |  | 0.1 µm |
| Espesor de recubrimiento | Medidor de espesores | Fischer/ Dualscope FMP100 | 0-2000 µm |  | 0.1 µm |
| Espesor de recubrimiento | Medidor de espesores (Seseña) | Positector 6000 | 0-1500 µm |  | 1 µm |
| Brillo | Brillómetro | PCE/GM-100 | 0-200 puntos de brillo a 20º, 60º, 85º |  | 0.1 punto de brillo |
| Registrador de temperatura | Registrador de temperatura | Grant | 0 – 1200 ºC |  | 0.3ºC |
| Colorimetria | Espectrofotómetro | GretagMacbeth/ CE-XTH |  |  | 0.01% |
| Par de apriete | Llave dinamométrica | Tohnichi/ DB280N | 0 – 280 Nm |  | 5 Nm |
| Secado | Estufa de secado | Raypa/ DO-90 | 0-250 ºC |  |  |
| Secado | Estufa de secado (Seseña) | Indelab/ IDL-AI-36 | 0-220ºC |  |  |
| Longitud | Pie de Rey | Mitutoyo/ 530-104 | 0 – 150 mm |  | 0.05 mm |
| Longitud | Flexómetro | Facom | 3m |  | 1 mm |
| Longitud | Pie de rey | Limit | 0-300 mm |  | 0.05 mm |
| Longitud | Pie de rey | Hoffmann/ Garant | 0-150 mm |  | 0.02 mm |
| Longitud | Calibre de altura | Mitutoyo/ LH-600E | 0-600 mm |  | 0.001 mm |
| Dureza | Durómetro | Insize/ISH-MRD200 | HRC (25.5-64.2) HRB (≤ 95.4) |  |  |
| CALIBRACIONES/VERIFICACIONES |  |  |  |  |  |
|  | Pesa 200 g | Gottl KERN & Sohn GmbH/ E2 | 200 g |  |  |
|  | Pesa 1g | Gottl KERN & Sohn GmbH/ M1 | 1 g |  |  |
|  | Láminas de espesor | Elecktrophysic | 95 |  |  |